Observation au  microscopique de micro-organismes (yaourt)

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/phpBB/viewtopic.php?t=2204

- Etalez du yaourt (très peu, la pointe d'un scalpel suffit) sur une lame.

- Pour étaler, j'utilise une autre lame, ou une lamelle. Il ne doit pas y avoir de grumeaux de yaourt à la fin.

- Colorez en faisant glisser quelques gouttes de bleu de méthylène sur votre lame.

- Laissez sécher 5 minutes (que la lame soit totalement sèche).

- Ne mettez pas de lamelle.

- Observez au faible, moyen puis fort grossissement.

- Prenez des photographies avec un appareil numérique posé sur l'oculaire. 

(les bifidus ressemblent à des cotons tiges)

J'ai fait l'essai avec du Yalacta (vendu en pharmacie) dilué dans de l'eau. En prélever une goutte qu'on mélange à du bleu de méthylène. On laisse 10 min et on observe. Un grossissement 400 donne de bons résultats. L'idéal est d'avoir une caméra fixée sur l'oculaire du micro.